Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Донской

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** | **Сроки реализации мероприятий, годы** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018-2022** | **2023-2027** |
| **Котельная № 1** |
| 1. | Реконструкция зимней котельной.Монтаж оборудования летней котельной в здании зимней котельной. | Обеспечение возможностиподключения новых потребителей.Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3. | Капитальный ремонт котельного оборудования (котел №2 ДКВР 10/13, 1 ед.) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 4. | Ремонт участка теплотрассы ТК25-ТК33 котельной № 1 | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5. | Ремонт участка теплотрассы по ул. Первомайская от д. 16 до д. 4/10 котельной № 1 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 6. | Ремонт кровли котельной № 1 (2023) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 7. | Ремонт здания котельной, в части замены оконного блока (2025) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 2** |
| 1. | Замена старого оборудования на новое (Котел Е 1/9 – 2ед.) | Модернизация котельной. |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2. | Техническое перевооружение котельной. Установка горячего водоснабжения  | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3. | Реконструкция котельной.Присоединение нагрузок котельной №3 | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 4. | Техническое перевооружение котельной № 2 в части замены дымовой трубы | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| **Котельная № 5М** |
|  | Вывод из эксплуатации котельной № 5 (2024) | Модернизация системы теплоснабжения мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Вывод из эксплуатации котельной № 6 (2024) | Модернизация системы теплоснабжения мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной установленной мощностью 3,6 МВт взамен котельных № 5 и № 6 (2024) | Модернизация системы теплоснабжения мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 7** |
| 1. | Установка водоподготовки. | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2 | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования  | Модернизация котельной. |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 3. | Ремонт участка теплотрассы ТК22-ТК27а котельной № 7 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 4. | Ремонт участка теплотрассы ТК48-ТК68 котельной № 7 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 5. | Ремонт участка теплотрассы ТК64-ТК67 котельной № 7 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 6. | Ремонт участка теплотрассы ТК71-ТК75 котельной № 7 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 7. | Ремонт участка теплотрассы ТК71-ТК80 котельной № 7 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 8. | Ремонт участка теплотрассы ТК48-ТК51 (сквер) котельной № 7 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 9. | Ремонт кровли котельной (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 8М** |
| 1. | Строительство и ввод в эксплуатацию котельной на ул. Западная (2023) | Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 10** |
| 1. | Реконструкция котельной.Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 2. | Капитальный ремонт крыши (произведен в 2018 году) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3. | Строительство участка тепловой сети от д. 4 по ул. Новая до д.5 по ул. Прилагерная мкр. Комсомольский.  | Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 4. | Техническое перевооружение котельной в части замены дымовых труб (произведено в 2021 году) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5. | Ремонт крыши здания котельной (пристройки) (2025) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 12** |
| 1. | Реконструкция котельной.Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | х |  |
| **Котельная № 14** |
| 1. | Установка водоподготовки. | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2. | Замена котельного оборудования (котлы КВС-70. В 2017 году произведен капитальный ремонт котлов № 9,10). | Модернизация котельной |  |  |  | х |  | х | х |  |
| 3. | Ремонт участка теплотрассы ТК5-ТК22 котельной № 14 | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 4. | Ремонт тепловой сети котельной №14, мкр. Центральный (Атриум-ДЮСШ №1) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5. | Ремонт участка теплотрассы ТК8-ТК10а котельной № 14 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 6. | Ремонт участка теплотрассы ТК4а-УТ27а котельной № 14 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 16** |
| 1. | Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У» | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2. | Замена котельного оборудования. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| **Котельная № 17** |
| 1. | Замена котельного оборудования (котлы КВС-70, 2 ед.). | Модернизация котельной. |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2. | Установка водоподготовки. | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 3 | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования (котлы КВС-70. В 2017 году произведен капитальный ремонт котла №1). | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  | х |  |  |
| **Котельная № 18** |
| 1. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования (котлы КВС-70,1 ед.). | Модернизация котельной. |  |  |  | х |  |  |  |  |
| **Котельная № 19** |
| 1. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования (котлы КВС-70,1) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2. | Установка водоподготовки. | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| **Котельная № 20** |
| 1. | Реконструкция котельной.Установка водоподготовки. | Модернизация котельной |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования (котлы КВС-70. В 2017 году произведен капитальный ремонт котлов № 5,6). | Модернизация котельной |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт кровли, кровли ГРП и насосной котельной № 20 по адресу: г. Донской, мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д.7а (произведен в 2020 году) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 4. | Ремонт участка теплотрассы от котельной № 20 до УТ13 | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5. | Ремонт участка теплотрассы УТ13-ТК33 котельной № 20 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 6. | Ремонт кирпичной дымовой трубы котельной № 20 (2023) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 21** |
| 1. | Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У» | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| **Котельная № 25** |
| 1. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2. | Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У» | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| **Котельная № 26** |
| 1. | Капитальный ремонт котельного оборудования (котел ДКВР 10/13, 1 ед.) | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт здания котельной (2021) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3. | Капитальный ремонт кровли котельной (2023) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 4. | Ремонт тепловой сети мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 19 (2024) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 1С** |
| 1. | Замена сетевых насосов. | Модернизация котельной. |  |  |  | х |  |  | х |  |
| 2. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3. | Ремонт тепловой сети котельной № 1С в районе дома по адресу: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 2 (2023) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 4. | Ремонт крыши здания котельной № 1С по адресу: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, 9б (2025) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 2С** |
| 1. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  | х | х |  |
| **Котельная № 3С** |
| 1. | Замена сетевых насосов. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| **Котельная № 4С** |
| 1. | Замена сетевых насосов. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2. | Ремонт участка теплотрассы УТ30-УТ40 котельной № 4С (2024) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 5С** |
| 1. | Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной. |  |  |  | х | х | х |  |  |
| 2. | Ремонт участка теплотрассы УТ115а-УТ117а котельной № 5с | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3. | Ремонт участка теплотрассы УТ42-Заводская 10а котельной № 5с (2024) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 4. | Ремонт котла марки ДКВР 10-13 (2024) | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 8С** |
| 1. | Замена старых чугунных котлов КЧМ на современные и большей производительности. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| **Котельная № 9С** |
| 1. | Замена старых чугунных котлов КЧМ на современные и большей производительности. | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2. | Вывод из эксплуатации (2024) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 3** |
| 1. | Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У» | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| **Котельная № 9М** |
| 1. | Вывод из эксплуатации котельной № 9 (2020) | Модернизация системы теплоснабжения мкр. Шахтерский |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2. | Строительство новой блочной модульной котельной №9 М мощностью 4 МВт. Ввод в эксплуатацию в 2020 году. | Модернизация системы теплоснабжения мкр. Шахтерский |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3. | Установка электромагнитной обработки котловой воды «Рапессол-2У» | Модернизация котельной. |  |  |  |  | х |  |  |  |
| **Котельная № 4** |
| 1. | Реконструкция котельной.Замена либо капитальный ремонт котельного оборудования. | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Котельная № 15** |
| 1. | Ликвидация старой котельной № 15 | Модернизация системы теплоснабжения мкр. Центральный |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена насосного оборудования | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3. | Установка станции химводоподготовки исходной воды | Модернизация котельной. |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка теплотрассы УТ31-ТК47-ТК-72 котельной № 15 | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5. | Ремонт участка теплотрассы ТК14-ТК16-ТК-31 котельной № 15 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 6. | Ремонт участка теплотрассы ТК26 котельной № 15 (2024) | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  | х |